## Slide 1
S5-13 노약자 기립 보조 장치
학번 : 2016154002
이름 : 강태화
지도교수 : 전광일 교수님
Stant-up assist device for the elderly
S5-13 참여 인원 김영찬 (기계설계공학과)
박태연 (기계설계공학과)
이성민 (디자인공학부)
편고은 (디자인공학부)

## Slide 2
목차
1
종합 설계 개요
2
관련 연구 및 사례
3
시스템 수행 시나리오
4
시스템 구성도
6
개발 환경 및 개발 방법
7
업무 분담
8
종합 설계 수행일정
5
시스템 모듈 상세 설계
9
필요기술 및 참고문헌

## Slide 3
종합설계 개요
1.
1
연구 개발 배경
3
연구 개발 효과
2
연구 개발 목표
고령화가 지속적으로 심화되어지는 상황 속에서 실버 산업이 점차 큰 비중을 차지하고 있으며, 중장년층 및 노년층 인구의 지속적 증가에 따른 보조기구의 수요 및 시장가능성에 대하여 주목함.
노약자들의 기립을 돕기 위한 보조 장치를 개발하고 이에 맞는 적절한 제품을 설계 및 제작하고자 함. 또한 사용자가 제품을 쉽게 사용하기 위해서 적절한 디자인 역시 고안될 예정임.
기립 시 넘어짐으로 인한 사고 및 뇌졸중, 뇌출혈 등의 심각한 부상 또는 뼈, 관절의 손상을 방지할 수 있음. 또한 기계 작동에 서툰 노약자들을 위한 간편한 사용 방법 제공 및 직관적인 디자인을 통하여, 사용이 용이하게 함.

## Slide 4
관련 연구 및 사례
2.
이름 | 내용
레이저프로(raiser-pro) | - 자연스러운 움직임을 도와줄 수 있는 인체공학적인 디자인으로 된 보조 기립기. - 다용도 핸들, 브레이크 기능, 한 손 조정 가능, 낮은 발판높이가 특징임. - 해당 보조 기립기를 분리할 수 있어 차량에 적재하여 이동에 편리. => 결국 자립식이 아닌 보조하는 사람이 한 명 필요하다는 것이 한계점. 본 팀의 제품은 반자동이 아닌 유압식 자동형으로, 노인 스스로가 기립할 수 있음.
전동기립수동휠체어 (splendor) | - 기립이 필요한 일상생활 및 작업환경에서 사용하실 수 있는 수동휠체어. - 일어서는 동작이 가능하게 해주어 일정 높이 이상 기립할 수 있도록 도와주는 기능. - 다리고정부, 발판, 벨트를 통해 신체를 고정할 수 있으며, 팔 받침대에 위치한 버튼을 통해 오르내릴 수 있도록 지원. => 기능적으로는 매우 훌륭함. 다만 휠체어 형태의 기기이기 때문에, 기본적으로 무게 및 공간을 많이 차지하고 단가가 매우 비쌈. 또한 소비전력이 매우 큰 편.
접이식 보행기 (바퀴사양) | - 지팡이 사용이 힘든 노인들을 타겟으로 하여 상용화된 보조기구. - 다단계 높이 조절 및 수동식이 아닌 버튼을 통한 반자동식 접이 기능 제공. - 미끄러짐 방지를 위한 손잡이 및 튼튼한 지지대 재질 사용. => 상용화가 잘 되어있어 단가가 저렴한 편이고, 매우 직관적인 사용법임. 다만 보행 보조의 역할은 잘 수행하더라도, 기립 단계에서부터 힘든 노인을 보조하기에는 역부족.

## Slide 5
시스템 수행 시나리오
3.
보조기기 사용자
QR 코드
웹페이지
서버
사이트 관리자
사용자, 기기 정보 DB
DB 연동
DB 연동
DB 연동
기기 작동 (상승 및 하강)
버튼 입력

## Slide 6
시스템 구성도
4.
Model
Template
View
URL
Client
HW
Design
QR attached
Request
Response
Template
Rendering
DB connect & Sync
Press

## Slide 7
시스템 모듈 상세 설계 (HW)
5.
버튼
디자인 (등받이 및 쿠션 등)
유압장치
QR 코드 부착

## Slide 8
시스템 모듈 상세 설계 (HW 외형)
5.
상승
QR

## Slide 9
시스템 모듈 상세 설계 (유압장치 및 버튼)
5.

## Slide 10
시스템 모듈 상세 설계 (SW)
5.

## Slide 11
시스템 모듈 상세 설계 (웹서버)
5.
    Urls.py (발급받은 도메인 연결)

## Slide 12
시스템 모듈 상세 설계 (웹서버)
5.
    Views.py (로그인 및 회원가입)

## Slide 13
시스템 모듈 상세 설계 (웹서버)
5.
    Models.py (DB 정보 저장)

## Slide 14
시스템 모듈 상세 설계 (웹서버)
5.
    Template (1)
    QR코드 모듈
    Html

## Slide 15
시스템 모듈 상세 설계 (웹서버)
5.
    Template (2)
    CSS
    Figma (협업툴)

## Slide 16
시스템 모듈 상세 설계 (알고리즘)
5.

## Slide 17
개발 환경
6.
HW | 제품 3D 모형 제작 | Soild works
 | 안정성 평가 | Ansys
 | 제품 디자인 | AutoCAD, NX
SW | 개발 언어 | Python
 | 웹페이지 프레임 워크 | Django
 | DB | Mysql, AWS S3
 | OS | Windows 10

## Slide 18
개발 방법
7.
WebApp
  Html, CSS, Python 이용하여 MVT 패턴 웹페이지 구성
  QR코드 연동 및 서버 & DB 연동에 Django 프레임워크 이용
  모바일 사양에서 테스트를 위한 안드로이드 스튜디오 이용
Server 및 DB
  Apache Tomcat을 이용한 서버 구축
  Freenom에서 도메인 할당 받아 사용 예정
  MySQL을 이용한 DB 구축
  기기 사용자 및 관리자를 두고 회원 정보 및 권한 관리
HW & Design
  Solid works 프로그램을 이용한 제품 3d 모형 제작
  Ansys 프로그램을 사용하여 제품 성능 및 안정화 테스트
  AutoCAD 프로그램을 사용하여 제품 디자인

## Slide 19
업무 분담
8.
 | 강태화 | 김영찬 | 박태연 | 이성민 | 편고은
자료수집 | - Django 프레임워크 - 파이썬 모듈 조사 - QR코드 규격 | - Soild works 조사 - 모형 제작 형태 구상 - 부품 가공 업체 컨택 | - Ansys 조사 - 제품 성능 & 안정성 검사에 사용 가능한 추가적인 프로그램 조사 | - 실용성 측면 디자인 조사 - 예상 사용자 관점 고려 | - 심미성 측면 디자인 조사 - 상업성 측면 디자인 조사
설계 | - 기기 정보 및 사용자 정보 연동 구성 - 모바일 사양에도 맞게 최적화 작업 | - 랜딩기어 공차 확인 - 모형 취합 전 부품 도면과 비교 검수 - 제작 전 HW, SW, 디자인 최종 확인 후 추진 | - 베어링 공차 확인 - 분석 시료 재확인 - 제작 전 성능 및 안정성 관련 정리 후 내용 공유 | - 기립&상하 기능에 적용 가능한 디자인 선별 - 디자인 인터페이스 설계 및 모델링 작업 | - 예상 사용자 및 타 학과 학우&기타 여론 조사 및 취합 - 정리 후 디자인 선별 및 모델링 작업
구현 | QR코드를 통한 제품 웹페이지 접속 | 랜딩기어 가공 제작 및 제품 제작 | 베어링 및 금속시료 분석 및 제품 제작 | 기능 측면 제품 디자인 적용 | 심미성 측면 제품 디자인 적용
테스트 | - 장비 작동 / 제어 테스트 - 실용&심미적 측면 디자인 최종 결정 - 통합테스트 / 유지보수 |  |  |  | 

## Slide 20
종합설계 수행일정
9.
수행일정 | 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
 | 제품개발 | O | O | O | O | O |  |  | 
 | 안정성 검사 및 구동조건 설립 및 검사 | O | O | O |  |  |  |  | 
 | 제품 적용&디자인 개발 |  | O | O | O | O | O |  | 
 | 웹페이지 개발 위한 작동 방법 및 활용법 설명 |  | O | O | O | O | O |  | 
 | 안정성 검사 및 보완 |  |  |  |  |  | O | O | O

## Slide 21
Github
https://github.com/penline01/TUKorea2022CD

## Slide 22
필요 기술 및 참고 문헌
pip install qrcode[pil] / import qrcode
  파이썬 QR코드 모듈 설치 명령어
  https://isss.tistory.com/320
MTV & MVC
  통상적인 모델, 뷰 컨트롤러 방식과 Django 에서 이용되는 모델 뷰 템플릿 구조 차이 이해
  https://sundryy.tistory.com/41
  https://wikidocs.net/70649
Autodesk
  Autocad 개발사. 시빌 3D, 맵 3D 등의 프로그램 개발.
  각종 API 관련한 정보 및 버전 정보 얻을 수 있음..
  https://www.autodesk.com/
  https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%A4%ED%86%A0%EC%BA%90%EB%93%9C